Formulario de Selección de Sensor de Radar para Medición de Nivel

# 1. Tipo de material a medir

¿Qué tipo de material se almacenará en el silo?

☐ Grano
☐ Cemento
☐ Arena
☐ Plástico
☐ Harina
☐ Otro: ____________

¿Es líquido, sólido o una mezcla?

☐ Líquido
☐ Sólido
☐ Mezcla

¿Cuál es su constante dieléctrica? ____________

¿El material genera mucho polvo durante el llenado?

☐ Sí
☐ No

# 2. Dimensiones del silo

Altura total del silo: ____________ m

Diámetro o forma del silo: ____________

¿Se requiere medir el nivel completo o solo una parte?

☐ Nivel completo
☐ Solo una parte

# 3. Condiciones del proceso

Temperatura mínima dentro del silo: ____________ °C

Temperatura máxima dentro del silo: ____________ °C

Presión interna del silo: ____________ bar

¿Existe condensación, vapores o humedad elevada?

☐ Sí
☐ No

¿Se generan turbulencias o polvo durante el llenado?

☐ Sí
☐ No

# 4. Requisitos de precisión y rango

Precisión requerida: ± ____________ mm

Rango de medición requerido: ____________ m

# 5. Tipo de salida y comunicación

Tipo de salida requerida:

☐ 4–20 mA
☐ HART
☐ Profibus
☐ Modbus
☐ Otro: ____________

¿Se integrará con un sistema de control o SCADA?

☐ Sí
☐ No

# 6. Instalación

Posición de montaje del sensor:

☐ Superior
☐ Lateral
☐ En ángulo

Tipo de conexión de proceso disponible:

☐ Rosca
☐ Brida
☐ Otro: ____________

Alimentación eléctrica disponible: ____________ VDC

# 7. Ambiente

¿Instalación en interior o exterior?

☐ Interior
☐ Exterior

Grado de protección IP necesario: ____________

¿Se requieren certificaciones específicas?

☐ ATEX
☐ FDA
☐ Otra: ____________